## Sheet1
EXPERIMENT RUN DETAILS
IPB2 STUDIES ROH Core 27b Ni/Pd in H2 CRIO:v167
Operator | Roger H. | Roger H. | Roger H. | Roger H. | Roger H. | Roger H.
Date | 09/17/16 | 09/17/16 | 09/17/16 | 09/17/16 | 09/17/16 | 09/17/16
DUT | IPB2 | IPB2 | IPB2 | IPB2 | IPB2 | IPB2
ΔQout calibration | IPB2 28B H2 | IPB2 28B H2 | IPB2 28B H2 | IPB2 28B H2 | IPB2 28B H2 | IPB2 28B H2
PULSE)SYSTEM)PARAMETERS
Pulse Width | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
REACTOR GAS | H2 | H2 | H2 | H2 | H2 | H2
Qvoltage Chroma VDC | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
Q generator type | Half:H | Half:H | Half:H | Half:H | Half:H | Half:H
Core Temp Setting (celsius) | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400
Pi:Filter QPOW Setting | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
COP MEASUREMENT)VALUES
Measured pulse power across core oscope (Q_pulse) | 3.75 | 4.31 | 5 | 5.66 | 4.94 | 4.51
Heater power : no pulses (Q_heater) | 9.06 | 13.7 | 18.77 | 24.43 | 30.57 | 37.72
Heater power : with pulses (Q_heater) | 7.24 | 11.13 | 15.3 | 20.12 | 27.48 | 34.94
Delta heater power (ΔQ_heater) | 1.83 | 2.58 | 3.47 | 4.31 | 3.08 | 2.77
m (for Q_k equation) | 0.55 | 0.55 | 0.49 | 0.49 | 0.42 | 0.42
b (for Q_k equation) | -0.04 | -0.04 | 0.03 | 0.03 | -0.02 | -0.02
Q_k = m*Q_pulse + b (Q Power dissipated under heat spreader) | 2.02 | 2.32 | 2.46 | 2.78 | 2.04 | 1.87
COP = (ΔQ_heater)+)Q_k))/)Q_pulse | 1.02 | 1.14 | 1.19 | 1.25 | 1.04 | 1.03